## Slide 1: 朱颖心 清华大学建筑学院 2024年12月6日 长沙
双碳目标下建环专业教育
面临的机遇与挑战

## Slide 2: “双碳”和建筑业下行带来的挑战
我国“双碳”目标的确立与人民不断增长的对高品质建筑环境的需求，导致建环专业面临不断涌现的新挑战。
  现有的建环专业毕业生的专业能力已经不满足社会需求。
建筑业下行、房地产行业萎缩现象，使得高等院校的土建类专业招生处于非常不利的境地。
  社会对传统建环专业的人才需求大幅度削减，但满足新需求的人才不足
暖通空调行业以及教育领域均面临着重要的转型问题，但我国暖通空调行业的需求往往已经走到了高等教育的前面。

## Slide 3: “双碳”目标带来的新机遇与新挑战
建筑实现电气化与零碳能源化，燃气逐渐退出民用建筑领域
建筑领域的任务转型：从“重建设”转向“重运维”
  对于民用建筑，既要保障低碳，又不能因低碳而降低室内环境品质，而且还要提高室内环境的舒适、健康水平
国家产业升级的新需求，人才极其缺乏
  快速增长的芯片、锂电池、光伏、制药、液晶等先进制造业需要保障高精度的生产环境（超净、恒温恒湿、低湿）的同时，要降低生产过程碳排放，做好工业余热废热的回收利用（能源调度）

## Slide 6: 通知精神要点：推进替代化石能源在建筑中的应用
在 2020年的基础上单位建筑面积能耗下降 5%、碳排放下降 7%。
鼓励因地制宜采用空气源、水源、地源热泵及电锅炉等清洁用能设备替代燃煤、 燃油、燃气锅炉。
推进医院实施消毒供应、洗衣等蒸汽系统的电气化改造，以就近分散电蒸汽发生器替代集中燃气（煤）蒸汽锅炉。
推进制冷系统逐步以电力空调机组替代溴化锂直燃机空调机组，减少直接碳排放。
鼓励逐步以高效电磁灶具替代燃气、液化石油气灶具，推动有条件的公共机构率先建设全电厨房。
鼓励有条件的公共机构建设连接光伏发电、储能设备和充放电设施的微网系统， 实现高效消纳利用。
因地制宜推广利用太阳能、地热能、生物质能等能源和热泵技术，满足建筑采暖和生活热水需求，到2025年实现新增热泵供热（制冷）面积达1000万平米。

## Slide 9: 某夏热冬冷地区锂电池生产厂全年电耗
冷水机组
空调系统
总电耗

## Slide 10: 某夏热冬冷地区锂电池生产厂全年电耗 ——空调与制冷占58.8%
空调与冷机
空压机
工艺设备
冷水机组
空调系统
其他

## Slide 12: 电动汽车是我国快速发展的先进产业
空调/采暖限制了电动汽车的续航里程，对其应用产生了严重影响
需要汽车“热管理”人才
数据来源：1.汽车行业数据分析，http://k.sina.com.cn/article_1850460740_6e4bca4402000s3b7.html
2.孙志诚. 基于实际交通状况的纯电动汽车性能分析[D]. 河北:河北工业大学，2020.
Chart: 纯电动汽车销量（万辆）
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
 | 1.1 | 1.5 | 4.5 | 24.7 | 40.9 | 65.2 | 98.4 | 84.7 | 111.5
夏季开/关空调时的百公里能耗
冬季开/关空调时的百公里能耗
六款车型在夏季开空调后能耗平均增长了17.9 %，在冬季开空调后能耗平均增长了10.0 %
2012-2020年中国纯电动汽车销量

## Slide 13: 我们的教育/教学在哪些方面落后了？
与建筑运维相关的教学环节存在缺陷
  实习环节与运维脱节，侧重安装，缺乏调试
  设计环节与运维脱节，缺乏全年运行的考虑，仍然以画图为主
  专业课与运维脱节，侧重设计工况，运行调节与自控方案部分非常薄弱
能源系统相关课程存在的缺陷
  热泵依然作为新技术，而不是必修知识模块
  热源依然侧重锅炉（甚至依然是燃煤锅炉）
缺乏与低碳先进制造业环境相关的选修课程
  与工业环境相关的课程只有《工业通风》
缺乏与建筑电气化相关的课程

## Slide 14: 存在已久的问题
2005年彦启森教授主持的教指委换届会议上，就已经指出《锅炉及锅炉房设备》侧重燃煤，已经不符合时代需求，但迄今为止依然还有部分院校在开设此课程，讲授煤粉分析、燃烧值测定，甚至配有实验。
教指委1999年提出的新的参考性教学计划，建议把现有多门独立专业课的内容整合为《暖通空调》，但是依然有很多院校依然没有改革，导致冷暖辐射板、内区冬季冷负荷处理、新型供暖方式等常见内容无处安放。
专业课程与设计教学依然以设计工况为主，没有部分负荷的概念
实践环节以培养技师/技工的技能为主，缺乏工程师的综合能力训练。
《建筑设备自动化》跟暖通空调系统成为无关的两张皮。
上述问题在CAR-ASHRAE学生设计竞赛中大量暴露
——希望以此倒逼教学改革

## Slide 15
设计竞赛中自控部分的问题充分暴露了对运行工况一无所知
该问题在多个进入复审的团队中出现

## Slide 16
把冷水机组的实时出力当做负荷
把供水温度固定在7℃
逻辑框图进入死循环

## Slide 17
没有部分负荷的室温控制方案；CAV/VAV控制策略没有区别。
只有CO2浓度控制，没有室温控制
过渡季方案

## Slide 18
依据什么测量信号来控制调节？写不出来。

## Slide 19: 现代科技的迅猛发展所面临的挑战 ——大学教学从领先社会需求沦落到落后于社会需求
技术
企业
学校
变革速率
时间
80年代
新世纪
来自：上海交通大学 吴静怡教授的报告

## Slide 20: 已经到了不得不改革的地步了
《建筑冷热源》课程整合是必由之路，热泵已经不再是新技术，而是常规必备技术
  必须打破传统的课程构成（空调用制冷技术+锅炉与锅炉房设备）
《暖通空调》专业课程综合化势在必行
  房间的降温/加热与空气质量控制技术不应该相互割裂，否则无法与时俱进
  供暖方式已经多样化，集中热网+散热器不是唯一的供暖方式
  重点要放在运行工况（部分负荷工况），否则后续的《建筑设备自动化》就是在做无用功，再增加更多的数字化技术课程也是枉然
《区域能源系统》课程已列入了专业指南
  热电联产、余热利用、自然/可再生能源等不应再作为选修内容

## Slide 21: 已经到了不得不改革的地步了
亟需改善的教学环节
  课程设计与毕业设计：重画图  重方案设计与分析
  生产实习内容：安装  运行调节与故障诊断
  《建筑设备自动化》课程的教学效果亟待改善
亟需建设的新课程
  与低碳先进厂房相关的课程
  与建筑电气化相关的课程
CAR-ASHRAE设计竞赛题目的几个导向，倒逼教学改革
  建筑大内区考核对冬季冷负荷的处理
  着重考察方案论证，全组只要求4-5张图纸
  考核全年运行调节与自控方案

## Slide 22: 如果我们自己不做深刻的改变，很可能会被其他专业的毕业生替代掉
社会需求迫在眉睫，建环专业的老师们在课程建设方面一定不能“等、靠、要”，要尽快自己动手，丰衣足食。
向前迈出一步就可能海阔天空！

## Slide 23: 谢谢关注！