## 预选赛评分细则
第24届MDV中央空调设计应用大赛学生组预选赛评分细则
项目 |  | 要求 | 满分 | 加分
工程概况 |  | 说明建筑用途、项目地址、总建筑面积、层高、层数等大致情况，可以利用的资源及条件，参考命题资料，不足部分由指导老师补充。 | 2
甲方要求 |  | 由美的中央空调提供，不足部分由指导老师补充；陈述项目投资预算、对空调系统的要求和想法等等 | 1
负荷计算分析 | 计算结果 | 负荷计算结果的合理性 | 2
| 房间负荷分析 | 典型房间冷/热负荷分析，各种负荷所占比重，降低负荷的办法，热湿比分析 | 3
| 系统负荷分析 | 系统冷/热负荷分析，各时段、各季节负荷特点，对于系统运行过程中的调节管理提供一些参考意见或者实施方案等等 | 3
| 手算负荷 | 通过电子表格软件手工计算一个典型房间的冷负荷，在100分之外额外加分，无此项者不计分 |  | 3
系统方案选择 | 条件 | 介绍该项目的客观条件，可利用的能源及其价格，业主对于项目投资、管理、维护、运行费用等方面的要求 | 2
| 对比分析过程 | 根据项目情况、外部客观条件以及业主要求，分析各种空调方案的优劣对比，结合工程经济学对系统寿命周期内的运行情况进行分析。 | 6
| 综合性方案 | 根据项目功能特点选择多联机与水系统等多冷热源方案以便于管理、降低能耗。 |  | 2
| 结果 | 方案选择的合理性 | 3
末端选型 | 计算分析过程 | 根据房间显热冷负荷及潜热冷负荷以及设备的除热、除湿能力分析设备在实际运行工况下的处理机械露点以及热湿比过程线；空调过程分析。 | 4
| 选型结果 | 根据计算分析选择合适的末端型号 | 2
主机选型 | 计算分析 | 根据系统冷/热负荷特点，各空调区域使用规律以及季节气候特点，结合系统控制以及运行节能要求，选择合适的空调主机。如果是多联机方案，则提交一个典型系统的主机容量计算说明。 | 4
| 设备优化 | （包括但不限于此）分析系统全年运行负荷变化规律，并结合其特点对主机选型进行优化，以提高全年运行综合能效比，并阐明其理由。 |  | 2
| 选型结果 | 根据计算分析选择合适的主机型号 | 1
水系统水力计算 | 计算分析 | 提交一个完整回路的水力计算表格，包含沿程阻力和局部阻力；阻力平衡计算分析 | 4
| 电子表应用能力 | 电子表格软件运用的熟练程度，单独说明运用了软件当中的哪些技巧，计算过程中使用了哪些常用工程函数三角函数等，一个技巧或者应用函数得0.5分，满分2分；在其他分项当中使用电子表格时的应用也可计入此项得分，但必须集中予以说明。 | 2
| 计算结果 | 水系统流速、阻力计算结果 | 1
| 水系统选型结果 | 水系统管径，水泵扬程、流量选型结果及必要的说明 | 2
风系统计算 | 风管系统水力计算 | 提交一个风系统最不利环路的水力计算表，设计合理的分管截面积，校核/计算风机压头；对较大的系统进行阻力平衡分析； | 3
| 气流组织计算 | 根据房间特点及空调要求选择合适的气流组织形式，计算送风射程，校核回流区特别是人员活动区的气流速度，根据气流组织计算结合装修情况选择合适的送风口形式及回风口位置 | 3
| 计算结果 | 风机压头，空调末端形式以及送、回风口的选择 | 2
设计创意及优点自荐 |  | 工程特色及设计特点分析，本项目设计的优点以及创新之处自我推荐，可以就工程中的某一细节进行详细的研究分析，阐述自己的见解，介绍在设计过程中的一些心得体会。 | 3
绿色建筑设计 |  | 对绿色建筑相关设计要求的响应程度 |  | 3
系统控制原理 |  | 电动二通阀、温控器、水泵、主机、冷却塔等设备在系统开启、关闭以及运行调节过程中的联动、启闭关系以及自动控制原理；提出系统全年运行过程当中气象参数或者末端负荷变化时的控制策略（主要针对节能运行）。可以包含在计算说明书当中，也可体现在设计图纸当中，但必须醒目。 | 4
设计图纸 | 设计总说明 | 要求完整、合理，对整体方案、冷热源、水系统、气流组织、节能措施等进行说明 | 7
| 施工总说明 | 要求完整、合理，对风系统、水系统、机电设备的安装方法、技术措施和要求说明 | 4
| 其他 | 图纸目录、图例、主要设备材料表、设备表达形式编号说明等 | 3
| 空调平面图 | 有代表性的水管/冷媒管平面图以及风管平面图至少各一张；图纸不宜过多 | 10
| 空调系统图 | 要求系统完整、合理；能够清晰表述中央空调系统流程 | 8
| 设备安装大样图 | 冷水机组、风冷机组/多联机室外机、风机盘管、空调箱、水泵、水系统管道或者补偿器等等任选，每项得两分，满分6分 | 6
| 机房平面图 | 或者主机平面布置图 | 5
总计 |  |  | 100 | 10
说明：获奖者综合得分必须在60分以上（含加分项目），择优授奖。
本细则最终解释权归； |  | 湖南省土木建筑学会暖通空调专业委员会
湖南美的暖通与楼宇设备销售有限公司